唐山市丰润区水利局

关于丰润区小型水库及节制闸管理和保护范围划界的公告

根据唐山市水务局《关于印发<唐山市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作方案>的通知》（唐水建管[2016]121号）文件精神，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》等相关法律法规，结合我区水库及节制闸管理实际情况，为进一步明确丰润区范围内水库、节制闸管理和保护范围，现将划定的水库、节制闸管理和保护范围划界予以公告。

一、划界范围

丰润区辖区内8座小型水库，其中小（一）型水库2座，分别是八一水库、皈依寨水库，小（二）型水库6座，分别是西胡各庄水库、田各庄水库、北沟水库、黄峪水库、黑峪水库、西佑国寺水库；丰润区辖区内4座中型节制闸，分别是白官屯节制闸（新）、白官屯节制闸（旧）、韩家庄节制闸、杜家坎节制闸。

1. 划界成果

1、八一水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（41m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

2、皈依寨水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（72.35m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 西胡各庄水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（80.15m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 田各庄水库、

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（80.65m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 北沟水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（58.5m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 黄峪水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（70.5m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 黑峪水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（61.2m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 西佑国寺水库

水库管理范围为，大坝上下游为坝脚线向外30m，左右岸为开挖线向外30m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围；库区管理范围为淹没范围线（49.56m等高线），安全保护范围为管理范围以外100m的范围；溢洪道管理范围为建筑物外缘线外延20m，安全保护范围为管理范围以外100m的范围。

1. 白官屯节制闸（新）

工程管理范围划定为节制闸上下游10m，左至河道管理范围，右岸20m；工程保护范围为节制闸管理范围以外100m的范围。

1. 白官屯节制闸（旧）

工程管理范围划定为节制闸上下游10m，左岸至河道管理范围线，右岸轮廓线外20m管理房院墙；干渠1号水闸：上游为河道管理范围，下游10m，下游左右岸至干渠堤顶；干渠2号水闸：上游10m，下游10m，上游左岸20m，下游左右岸至干渠堤顶；工程保护范围为节制闸管理范围以外100m的范围。

1. 韩家庄节制闸

工程管理范围划定为节制闸上下游10m，左右岸到河道管理范围线；工程保护范围为节制闸管理范围以外100m的范围。

1. 杜家坎节制闸

工程管理范围划定为节制闸上下游10m，左右岸到河道管理范围线；工程保护范围为节制闸管理范围以外100m的范围。

特此公告。

唐山市丰润区水利局

2024年3月25日