唐山市丰润区农业农村局

关于检测仪器维护及购买相关耗材的采购文件

为提升全区农产品质量安全水平，对农产品质量安全形成有效监管，唐山市丰润区农业农村局农产品质量安全综合检验检测站开展“双认证”工作，需对检测仪器进行维护并采购相关检测标准物质及检测耗材等物品，现就以上服务及物资进行询价采购。

一、采购说明

1、采购内容：详见附件1。

2、预算总金额：104160元。

3、项目完结地点：唐山市丰润区农业农村局。

4、物资及服务提供时间：由采购单位另行通知。

5、中标条件：在符合询价要求的基础上报价最低中标。

6、中标要求：采购维护服务、物资、运输、各种税费及合同期间等一切费用，总价最低中标。

7、货款支付：项目经采购单位验收合格后，凭发票、验收单等一次性支付货款。

8、中标单位收到评审报告后需在3个工作日内与采购方签订合同。

9、响应单位在报价时所提供的资料应是真实的。若有虚假，由其自行承担一切后果。

10、各企业附相关资质证明材料复印件。

二、产品技术要求

本次采购货物及服务为1、农、兽药残检测标准溶液（每支附标准物质证书）；2、相关检测耗材、试剂（需符合国家相关标准）；3、岛津气相色谱仪、液相色谱仪的维修维护，具体产品和服务技术要求详见附件1。

三、询价响应报价要求

1、报价单位营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证明或法人授权委托书（包含地址、联系人、联系电话）；

3、响应内容：详见附件2；

4、质量服务承诺；

5、无违法记录证明。

四、联系事项

如响应单位对本采购文件有疑议，以书面形式向唐山市丰润区农业农村局咨询，一切材料以书面材料为准。

五、联系方法

1、地址：唐山市丰润区曹雪芹东道75号农业农村局

2、联系人：张晓冲

3、电话（传真）：0315-5196918

唐山市丰润区农业农村局

2024年8月9日

| 附件1 采 购 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 分类 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 仪器设备维护 |  | 气相色谱仪维修维护 | 对实验室现有的岛津气相色谱仪不出峰，出杂峰，点不着火等现象委托原厂工程师进行维修维护 | 1 | 项 |  |
| 2 |  |  | 液相色谱仪维修维护 | 对实验室现有的岛津液相色谱仪出峰效果不好，基线偏移、漏液等现象委托委托原厂工程师进行维修维护 | 1 | 项 |  |
| 3 | 试剂耗材 | 规章制度 | 文件上墙 | 将实验室声明，操作规程等制作成牌匾，挂于实验室墙上 | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 环境设备 | 室内温湿度自动记录仪 | 用于室内温湿度的自动记录 | 12 | 个 |  |
| 5 |  |  | 冰箱温度自动记录仪 | 用于冰箱内温度的自动记录 | 6 | 个 |  |
| 6 |  |  | 自动鞋套机 | 用于实验室的环境保护 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 气相耗材 | 色谱耗材 | 色谱石墨压环，衬管，进样针等 | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 有机磷标液 | 乐果标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 9 |  |  | 磷胺标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 10 |  |  | 毒死蜱标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 11 |  |  | 甲拌磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 12 |  |  | 甲拌磷砜标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 13 |  |  | 甲拌磷亚砜标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 14 |  |  | 甲胺磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 15 |  |  | 久效磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 16 |  |  | 甲基对硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 17 |  |  | 对硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 18 |  |  | 敌敌畏标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 19 |  |  | 乙酰甲胺磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 20 |  |  | 三唑磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 21 |  |  | 氧化乐果标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 22 |  |  | 甲基毒死蜱标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 23 |  |  | 马拉硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 24 |  |  | 水胺硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 25 |  |  | 杀扑磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 26 |  |  | 丙溴磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 27 |  |  | 特丁硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 28 |  |  | 特丁硫磷砜标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |
| 29 |  | 有机磷试剂 | 氯化钠 | AR500g | 5 | 瓶 |  |
| 30 |  |  | 变色硅胶 | AR500g | 5 | 瓶 |  |
| 31 |  |  | 凡士林 | AR500g | 1 | 瓶 |  |
| 32 |  |  | 乙腈 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |
| 33 |  |  | 丙酮 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |
| 34 |  | 有机磷检测实验耗材 | 菜篮子 | 30*20cm | 5 | 个 |  |
| 35 |  |  | 沥水篮 | 30*20cm | 5 | 个 |  |
| 36 |  |  | 洗耳球 | 大中小 | 10 | 个 |  |
| 37 |  |  | 样品盒 | 350ml.圆形 | 450 | 个 |  |
| 38 |  |  | 不锈钢镊子 | 10cm | 10 | 个 |  |
| 39 |  |  | 线绳 | 用于玻璃器皿的捆扎 | 2 | 卷 |  |
| 40 |  |  | 不锈钢勺 | 20cm | 20 | 个 |  |
| 41 |  |  | 定性滤纸 | 定性，中速，18cm | 10 | 盒 |  |
| 42 |  |  | 注射器 | 1ml，150个/盒 | 1 | 盒 |  |
| 43 |  |  | 针式过滤器 | 针式，13mm，0.22um | 2 | 盒 |  |
| 44 |  |  | 铝箔 | 30cm*8m | 2 | 盒 |  |
| 45 |  |  | 标液瓶 | 10ml,瓶盖垫 | 1 | 盒 |  |
| 46 |  |  | 进样瓶 | 2ml,瓶盖垫 | 2 | 盒 |  |
| 47 |  |  | 一次性滴管 | 5ml,100个/包 | 5 | 包 |  |
| 48 |  |  | 白大褂 | 大/中/小号，带实验室LOGO | 15 | 件 |  |
| 49 |  |  | 活性炭口罩 | 一次性活性炭口罩，50个/盒 | 500 | 个 |  |
| 50 |  |  | 丁腈手套 | 中/大号，100个/盒 | 10 | 盒 |  |
| 51 |  |  | 封口膜 | PM996 | 1 | 盒 |  |
| 52 |  |  | 有机磷色谱柱 | 检测有机磷专用色谱柱 | 1 | 根 |  |
| 53 |  |  | 仪器设备签 | 用于仪器设备的贴签 | 50 | 张 |  |
| 54 |  |  | 样品标签 | 用于样品盒的贴签 | 200 | 张 |  |
| 55 |  |  | 溶液标签 | 用于标液的贴签 | 100 | 张 |  |
| 56 |  | 有机氯标液 | 腐霉利标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 57 |  |  | 氰戊菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 58 |  |  | 三唑酮标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 59 |  |  | 溴氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 60 |  |  | 甲氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 61 |  |  | 联苯菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 62 |  |  | 氯氟氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 63 |  |  | 氯氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 64 |  |  | 百菌清标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 65 |  | 有机氯耗材 | 有机氯色谱柱 | 检测有机氯专用色谱柱 | 1 | 根 |  |
| 66 |  |  | 正己烷 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |
| 67 |  |  | 固相萃取柱 | 弗罗里矽柱，100mg/6ml，进口 | 1 | 盒 |  |
| 68 |  | 液相色谱耗材 | 液相色谱耗材 | 保护柱，管线，接头等 | 1 | 批 |  |
| 69 |  |  | C18色谱柱 | 液相色谱柱，250mm*4.6mm*5um | 1 | 根 |  |
| 70 |  |  | C8色谱柱 | 液相色谱柱，250mm*4.6mm*5um | 1 | 根 |  |
| 71 |  |  | 液相进样瓶 | 2ml,预切口 | 1 | 盒 |  |
| 72 |  |  | 液相溶剂瓶 | 500ml | 5 | 个 |  |
| 73 |  | 喹诺酮类检测试剂耗材 | 环丙沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 74 |  |  | 沙拉沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 75 |  |  | 氧氟沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 76 |  |  | 恩诺沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 77 |  |  | 磷酸 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 78 |  |  | 氢氧化钠 | AR500g | 1 | 瓶 |  |
| 79 |  |  | 甲醇 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |
| 80 |  |  | 三乙胺 | HPLC500ml | 1 | 瓶 |  |
| 81 |  |  | 磷酸二氢钾 | AR500g | 1 | 瓶 |  |
| 82 |  |  | 离心管 | 50ml | 2 | 包 |  |
| 83 |  |  | 固相萃取柱 | C18柱，100mg/ml | 1 | 盒 |  |
| 84 |  |  | 固相萃取柱 | C18柱，300mg/ml | 1 | 盒 |  |
| 85 |  |  | 溶剂过滤器 | 2L | 1 | 套 |  |
| 86 |  |  | 真空泵 | 0.5MPa | 1 | 套 |  |
| 87 |  |  | 滤膜 | 0.2um，50mm | 1 | 盒 |  |
| 88 |  | 磺胺类检测试剂耗材 | 磺胺二甲基嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 89 |  |  | 磺胺二甲氧嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 90 |  |  | 磺胺嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 91 |  |  | 磺胺间甲氧嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 92 |  |  | 正丙醇 | HPLC500mL | 1 | 瓶 |  |
| 93 |  |  | 无水硫酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |  |
| 94 |  |  | 碱性氧化铝SPE柱 | 2g/12ml | 1 | 盒 |  |
| 95 |  |  | 分液漏斗 | 250ml，四氟 | 10 | 个 |  |
| 96 |  |  | 旋蒸瓶 | 100ml | 10 | 个 |  |
| 97 |  | 三聚氰胺检测试剂耗材 | 三聚氰胺标准液 | 100ug/ml,5ml | 2 | 支 |  |
| 98 |  |  | 氨水 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 99 |  |  | 三氯乙酸 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 100 |  |  | 柠檬酸 | AR500g | 1 | 瓶 |  |
| 101 |  |  | 辛烷磺酸钠 | 离子对25g | 1 | 瓶 |  |
| 102 |  |  | 阳离子交换固相萃取柱 | 100mg/3ml | 1 | 盒 |  |
| 103 |  |  | 具塞塑料离心管 | 50ml | 1 | 包 |  |
| 104 |  | 孔雀石绿检测试剂耗材 | 二氯甲烷 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 105 |  |  | 酸性氧化铝 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 106 |  |  | 二甘醇 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 107 |  |  | 硼氢化钾 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 108 |  |  | 无水乙酸铵 | AR250g | 1 | 瓶 |  |
| 109 |  |  | 冰乙酸 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |
| 110 |  |  | 盐酸羟胺 | AR25g | 1 | 瓶 |  |
| 111 |  |  | 对-甲苯磺酸 | AR100g | 1 | 瓶 |  |
| 112 |  |  | 酸性氧化铝固相萃取柱 | 500mg/3ml | 1 | 盒 |  |
| 113 |  |  | PRS柱 | 500mg/3ml | 1 | 盒 |  |
| 114 |  |  | 孔雀石绿标准品标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 115 |  |  | 隐性孔雀石绿标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 116 |  |  | 茄形瓶 | 250ml | 10 | 个 |  |
| 117 |  | 氯霉素检测耗材 | 氯霉素标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |
| 118 |  |  | 乙酸乙酯 | HPLC500ml | 1 | 瓶 |  |
| 119 |  |  | 衍生化试剂 | BSTFA+TMCS，5ml | 1 | 瓶 |  |
| 120 |  |  | 鸡心瓶 | 50ml,细口，24/29 | 10 | 个 |  |
| 121 |  |  | 鸡心瓶 | 100ml,细口，24/29 | 10 | 个 |  |
| 122 |  |  | 玻璃离心管 | 50ml，带盖 | 10 | 个 |  |
| 123 |  |  | 刻度离心管 | 5ml，具塞 | 10 | 个 |  |
| 124 |  |  | 砂芯玻璃层析柱 | 四氟塞子，15*400mm | 5 | 个 |  |
| 125 | 其他服务服务 | 校准服务 | 计量检定 | 对实验室的设备及仪器进行计量检定，已确保符合认证需求 | 1 | 项 |  |
| 126 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 采购物资报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 分类 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 仪器设备维护 |  | 气相色谱仪维修维护 | 对实验室现有的岛津气相色谱仪不出峰，出杂峰，点不着火等现象委托原厂工程师进行维修维护 | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  | 液相色谱仪维修维护 | 对实验室现有的岛津液相色谱仪出峰效果不好，基线偏移、漏液等现象委托委托原厂工程师进行维修维护 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 试剂耗材 | 规章制度 | 文件上墙 | 将实验室声明，操作规程等制作成牌匾，挂于实验室墙上 | 1 | 项 |  |  |
| 4 |  | 环境设备 | 室内温湿度自动记录仪 | 用于室内温湿度的自动记录 | 12 | 个 |  |  |
| 5 |  |  | 冰箱温度自动记录仪 | 用于冰箱内温度的自动记录 | 6 | 个 |  |  |
| 6 |  |  | 自动鞋套机 | 用于实验室的环境保护 | 1 | 台 |  |  |
| 7 |  | 气相耗材 | 色谱耗材 | 色谱石墨压环，衬管，进样针等 | 1 | 批 |  |  |
| 8 |  | 有机磷标液 | 乐果标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 9 |  |  | 磷胺标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 10 |  |  | 毒死蜱标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 11 |  |  | 甲拌磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 12 |  |  | 甲拌磷砜标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 13 |  |  | 甲拌磷亚砜标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 14 |  |  | 甲胺磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 15 |  |  | 久效磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 16 |  |  | 甲基对硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 17 |  |  | 对硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 18 |  |  | 敌敌畏标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 19 |  |  | 乙酰甲胺磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 20 |  |  | 三唑磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 21 |  |  | 氧化乐果标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 22 |  |  | 甲基毒死蜱标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 23 |  |  | 马拉硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 24 |  |  | 水胺硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 25 |  |  | 杀扑磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 26 |  |  | 丙溴磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 27 |  |  | 特丁硫磷标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 28 |  |  | 特丁硫磷砜标准液 | 100ug/ml,1ml | 1 | 支 |  |  |
| 29 |  | 有机磷试剂 | 氯化钠 | AR500g | 5 | 瓶 |  |  |
| 30 |  |  | 变色硅胶 | AR500g | 5 | 瓶 |  |  |
| 31 |  |  | 凡士林 | AR500g | 1 | 瓶 |  |  |
| 32 |  |  | 乙腈 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |  |
| 33 |  |  | 丙酮 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |  |
| 34 |  | 有机磷检测实验耗材 | 菜篮子 | 30*20cm | 5 | 个 |  |  |
| 35 |  |  | 沥水篮 | 30*20cm | 5 | 个 |  |  |
| 36 |  |  | 洗耳球 | 大中小 | 10 | 个 |  |  |
| 37 |  |  | 样品盒 | 350ml.圆形 | 450 | 个 |  |  |
| 38 |  |  | 不锈钢镊子 | 10cm | 10 | 个 |  |  |
| 39 |  |  | 线绳 | 用于玻璃器皿的捆扎 | 2 | 卷 |  |  |
| 40 |  |  | 不锈钢勺 | 20cm | 20 | 个 |  |  |
| 41 |  |  | 定性滤纸 | 定性，中速，18cm | 10 | 盒 |  |  |
| 42 |  |  | 注射器 | 1ml，150个/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 43 |  |  | 针式过滤器 | 针式，13mm，0.22um | 2 | 盒 |  |  |
| 44 |  |  | 铝箔 | 30cm*8m | 2 | 盒 |  |  |
| 45 |  |  | 标液瓶 | 10ml,瓶盖垫 | 1 | 盒 |  |  |
| 46 |  |  | 进样瓶 | 2ml,瓶盖垫 | 2 | 盒 |  |  |
| 47 |  |  | 一次性滴管 | 5ml,100个/包 | 5 | 包 |  |  |
| 48 |  |  | 白大褂 | 大/中/小号，带实验室LOGO | 15 | 件 |  |  |
| 49 |  |  | 活性炭口罩 | 一次性活性炭口罩，50个/盒 | 500 | 个 |  |  |
| 50 |  |  | 丁腈手套 | 中/大号，100个/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| 51 |  |  | 封口膜 | PM996 | 1 | 盒 |  |  |
| 52 |  |  | 有机磷色谱柱 | 检测有机磷专用色谱柱 | 1 | 根 |  |  |
| 53 |  |  | 仪器设备签 | 用于仪器设备的贴签 | 50 | 张 |  |  |
| 54 |  |  | 样品标签 | 用于样品盒的贴签 | 200 | 张 |  |  |
| 55 |  |  | 溶液标签 | 用于标液的贴签 | 100 | 张 |  |  |
| 56 |  | 有机氯标液 | 腐霉利标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 57 |  |  | 氰戊菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 58 |  |  | 三唑酮标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 59 |  |  | 溴氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 60 |  |  | 甲氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 61 |  |  | 联苯菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 62 |  |  | 氯氟氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 63 |  |  | 氯氰菊酯标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 64 |  |  | 百菌清标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 65 |  | 有机氯耗材 | 有机氯色谱柱 | 检测有机氯专用色谱柱 | 1 | 根 |  |  |
| 66 |  |  | 正己烷 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |  |
| 67 |  |  | 固相萃取柱 | 弗罗里矽柱，100mg/6ml，进口 | 1 | 盒 |  |  |
| 68 |  | 液相色谱耗材 | 液相色谱耗材 | 保护柱，管线，接头等 | 1 | 批 |  |  |
| 69 |  |  | C18色谱柱 | 液相色谱柱，250mm*4.6mm*5um | 1 | 根 |  |  |
| 70 |  |  | C8色谱柱 | 液相色谱柱，250mm*4.6mm*5um | 1 | 根 |  |  |
| 71 |  |  | 液相进样瓶 | 2ml,预切口 | 1 | 盒 |  |  |
| 72 |  |  | 液相溶剂瓶 | 500ml | 5 | 个 |  |  |
| 73 |  | 喹诺酮类检测试剂耗材 | 环丙沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 74 |  |  | 沙拉沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 75 |  |  | 氧氟沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 76 |  |  | 恩诺沙星标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 77 |  |  | 磷酸 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 78 |  |  | 氢氧化钠 | AR500g | 1 | 瓶 |  |  |
| 79 |  |  | 甲醇 | HPLC4L,进口 | 1 | 瓶 |  |  |
| 80 |  |  | 三乙胺 | HPLC500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 81 |  |  | 磷酸二氢钾 | AR500g | 1 | 瓶 |  |  |
| 82 |  |  | 离心管 | 50ml | 2 | 包 |  |  |
| 83 |  |  | 固相萃取柱 | C18柱，100mg/ml | 1 | 盒 |  |  |
| 84 |  |  | 固相萃取柱 | C18柱，300mg/ml | 1 | 盒 |  |  |
| 85 |  |  | 溶剂过滤器 | 2L | 1 | 套 |  |  |
| 86 |  |  | 真空泵 | 0.5MPa | 1 | 套 |  |  |
| 87 |  |  | 滤膜 | 0.2um，50mm | 1 | 盒 |  |  |
| 88 |  | 磺胺类检测试剂耗材 | 磺胺二甲基嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 89 |  |  | 磺胺二甲氧嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 90 |  |  | 磺胺嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 91 |  |  | 磺胺间甲氧嘧啶标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 92 |  |  | 正丙醇 | HPLC500mL | 1 | 瓶 |  |  |
| 93 |  |  | 无水硫酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |  |  |
| 94 |  |  | 碱性氧化铝SPE柱 | 2g/12ml | 1 | 盒 |  |  |
| 95 |  |  | 分液漏斗 | 250ml，四氟 | 10 | 个 |  |  |
| 96 |  |  | 旋蒸瓶 | 100ml | 10 | 个 |  |  |
| 97 |  | 三聚氰胺检测试剂耗材 | 三聚氰胺标准液 | 100ug/ml,5ml | 2 | 支 |  |  |
| 98 |  |  | 氨水 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 99 |  |  | 三氯乙酸 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 100 |  |  | 柠檬酸 | AR500g | 1 | 瓶 |  |  |
| 101 |  |  | 辛烷磺酸钠 | 离子对25g | 1 | 瓶 |  |  |
| 102 |  |  | 阳离子交换固相萃取柱 | 100mg/3ml | 1 | 盒 |  |  |
| 103 |  |  | 具塞塑料离心管 | 50ml | 1 | 包 |  |  |
| 104 |  | 孔雀石绿检测试剂耗材 | 二氯甲烷 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 105 |  |  | 酸性氧化铝 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 106 |  |  | 二甘醇 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 107 |  |  | 硼氢化钾 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 108 |  |  | 无水乙酸铵 | AR250g | 1 | 瓶 |  |  |
| 109 |  |  | 冰乙酸 | AR500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 110 |  |  | 盐酸羟胺 | AR25g | 1 | 瓶 |  |  |
| 111 |  |  | 对-甲苯磺酸 | AR100g | 1 | 瓶 |  |  |
| 112 |  |  | 酸性氧化铝固相萃取柱 | 500mg/3ml | 1 | 盒 |  |  |
| 113 |  |  | PRS柱 | 500mg/3ml | 1 | 盒 |  |  |
| 114 |  |  | 孔雀石绿标准品标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 115 |  |  | 隐性孔雀石绿标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 116 |  |  | 茄形瓶 | 250ml | 10 | 个 |  |  |
| 117 |  | 氯霉素检测耗材 | 氯霉素标准液 | 100ug/ml,1ml | 2 | 支 |  |  |
| 118 |  |  | 乙酸乙酯 | HPLC500ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 119 |  |  | 衍生化试剂 | BSTFA+TMCS，5ml | 1 | 瓶 |  |  |
| 120 |  |  | 鸡心瓶 | 50ml,细口，24/29 | 10 | 个 |  |  |
| 121 |  |  | 鸡心瓶 | 100ml,细口，24/29 | 10 | 个 |  |  |
| 122 |  |  | 玻璃离心管 | 50ml，带盖 | 10 | 个 |  |  |
| 123 |  |  | 刻度离心管 | 5ml，具塞 | 10 | 个 |  |  |
| 124 |  |  | 砂芯玻璃层析柱 | 四氟塞子，15*400mm | 5 | 个 |  |  |
| 125 | 其他服务服务 | 校准服务 | 计量检定 | 对实验室的设备及仪器进行计量检定，已确保符合认证需求 | 1 | 项 |  |  |
| 126 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |