## Sheet1
河北省第一生态环境保护督察组 信访举报边督边改情况一览表（第五批）
序号 | 举报县区 | 举报详细地址 | 受理编号 | 受理时间 | 举报内容 | 办理状态 | 是否属实 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 办理备注
1 | 丰润区 | 丰润区李钊庄镇小漫港村 | SD3D3PD1Z202409060016 | 2024年9月6日 | 丰润区李钊庄镇小漫港村村民反映，2012年开始该村最南边饮水井被污染，大肠杆菌超标，2019年水利局承诺重新打井，至今没有给重新打井，也没有给配备消毒设施，希望相关部门调查处理。 | 办结 | 不属实 | 针对信访人反映情况，我区安排水利局、李钊庄镇工作人员进行现场核查，该饮水井周边无企业，无养殖场、养殖户，未发现可能引发地下水污染的污染源。该井房内配有消毒设备1台，配置时间为2018年，供水情况正常。 按照省市关于农村饮水检测规定，区水利局自2018年开始开展农村饮用水水质检测，2021年开始加严实施一年一检，历次检测未发现该村饮水井被污染、大肠杆菌超标现象。2023年12月区水利局对该村饮用水进行了水质检测，报告显示大肠杆菌未检出（该水质检测报告有效期1年）。 2021年，区水利局又安排资金聘请专业队伍对全区480个村的消毒设备进行了逐台维修管护，对管护人员进行技术培训，进一步保障各村设备正常运行，饮用水质安全稳定。 经对信访人反映的“2019年水利局承诺重新打井，至今没有给重新打井，也没有给配备消毒设施”核查，我区水利局未做出过重新打井的承诺，经现场核实，该村现饮用水水井消毒设备正常使用。 | 针对举报人反映的问题，我区由区水利局结合李钊庄镇，加强与村民的对接沟通，做好宣传解释，消除群众误解。同时进一步落实好农村饮水安全管理“三个责任”，强化农村饮用水水质保护和监测，鼓励引导广大群众关注和反馈涉饮水问题，及时核查解决群众反映情况，确保广大群众饮水安全。 | 无